## Sheet1
Riverberi palestra catsellazzo 23/12/2008
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS | [13 empty] | ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS
Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin | Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin
Palestra-Castellazzo | Signal [dB] | -47.802 | -47.802 | -47.802 | 77.351 | 84.296 | 81.444 | 81.699 | 66.939 | 47.895 | 47.998 | 88.41 | 81.197 | Palestra-Castellazzo-denoised | Signal [dB] | 28.652 | 38.354 | 58.589 | 76.03 | 83.666 | 80.804 | 81.265 | 65.869 | 42.003 | 26.133 | 87.784 | 80.441
Palestra-Castellazzo | Noise [dB] | 71.422 | 65.647 | 66.728 | 60.643 | 64.384 | 58.295 | 57.154 | 56.254 | 57.094 | 60.057 | 74.975 | 60.119 | Palestra-Castellazzo-denoised | Noise [dB] | 28.732 | 24.403 | 24.591 | 21.262 | 25.627 | 21.039 | 21.436 | 22.153 | 24.683 | 29.329 | 35.445 | 22.341
Palestra-Castellazzo | strenGth [dB] | -116.802 | -116.802 | -116.802 | 8.351 | 15.296 | 12.444 | 12.699 | -2.061 | -21.105 | -21.002 | 11.41 | 12.197 | Palestra-Castellazzo-denoised | strenGth [dB] | -40.348 | -30.646 | -10.411 | 7.03 | 14.666 | 11.804 | 12.265 | -3.131 | -26.997 | -42.867 | 10.784 | 11.441
Palestra-Castellazzo | C50 [dB] | -1.#IO | -1.#IO | -1.#IO | -4.18 | -3.304 | -4.725 | -1.4 | 5.962 | 7.539 | -4.936 | -3.068 | -3.402 | Palestra-Castellazzo-denoised | C50 [dB] | -5.892 | 3.946 | 4.56 | -3.585 | -2.942 | -4.474 | -1.211 | 7.557 | 9.867 | 6.89 | -2.791 | -3.053
Palestra-Castellazzo | C80 [dB] | -1.#IO | -1.#IO | -1.#IO | -2.651 | -2.701 | -3.758 | -0.284 | 7.453 | 13.374 | -4.645 | -2.16 | -2.348 | Palestra-Castellazzo-denoised | C80 [dB] | -5.655 | 4.113 | 5.136 | -2.278 | -2.395 | -3.586 | -0.122 | 8.91 | 10.867 | 7.677 | -1.961 | -2.095
Palestra-Castellazzo | D50 [%] | -19.944 | -20.219 | 662.276 | 27.638 | 31.847 | 25.198 | 42.012 | 79.783 | 85.016 | 24.294 | 33.039 | 31.674 | Palestra-Castellazzo-denoised | D50 [%] | 20.48 | 71.271 | 74.078 | 30.459 | 33.682 | 26.304 | 43.076 | 85.069 | 90.654 | 83.011 | 34.465 | 33.38
Palestra-Castellazzo | ts [ms] | 3371.163 | 2946.755 | -21222.262 | 299.19 | 382.824 | 385.492 | 221.899 | 52.971 | -263.252 | 1715.508 | 317.455 | 322.351 | Palestra-Castellazzo-denoised | ts [ms] | 1908.012 | 330 | 74.515 | 254.497 | 348.27 | 359.562 | 208.927 | 37.426 | 24.476 | 101.388 | 304.819 | 292.814
Palestra-Castellazzo | EDT [s] | -- | -- | 0.034 | 4.911 | 6.708 | 6.373 | 4.647 | 1.944 | 0.676 | 32.414 | 5.956 | 5.66 | Palestra-Castellazzo-denoised | EDT [s] | 33.677 | 13.102 | 1.658 | 4.264 | 6.202 | 5.958 | 4.447 | 1.664 | 1.044 | 2.454 | 5.687 | 5.218
Palestra-Castellazzo | Tuser [s] | -- | -- | 0.01 | 5.813 | 7.047 | 6.277 | 5.129 | 2.888 | 0.534 | 15.967 | 6.036 | 6.067 | Palestra-Castellazzo-denoised | Tuser [s] | 13.018 | -- | 2.436 | 4.709 | 6.297 | 5.635 | 4.817 | 2.531 | 2.097 | 4.936 | 5.772 | 5.365
Palestra-Castellazzo | T20 [s] | -- | -- |  | 6.721 | 6.813 | 6.358 | 5.079 | 3.23 | 0.406 | -- | 5.507 | 6.242 | Palestra-Castellazzo-denoised | T20 [s] | 12.469 | -- | 3.107 | 4.36 | 5.836 | 5.274 | 4.667 | 3.009 | 3.071 | -- | 5.517 | 5.034
Palestra-Castellazzo | T30 [s] | -- | -- | 0.009 | 8.874 | 8.299 | 6.287 | 5.073 | 3.807 | -- | -- | 4.726 | 7.133 | Palestra-Castellazzo-denoised | T30 [s] | 12.325 | -- | 3.011 | 3.947 | 5.266 | 4.953 | 4.407 | 3.115 | 3.596 | 22.163 | 5.052 | 4.643
Palestra-Castellazzo | Peakiness[dB] | 10.271 | 14.212 | 22.382 | 27.379 | 29.796 | 31.218 | 32.331 | 39.05 | 32.83 | 24.996 | 33.685 | 30.181 | Palestra-Castellazzo-denoised | Peakiness[dB] | 13.841 | 25.142 | 27.513 | 28.358 | 30.505 | 31.909 | 32.947 | 40.07 | 41.744 | 36.956 | 34.558 | 30.93
Palestra-Castellazzo | Millisecs[dB] | 10.702 | 14.365 | 22.263 | 26.154 | 26.385 | 26.926 | 27.974 | 33.987 | 25.086 | 16.502 | -- | 27.75 | Palestra-Castellazzo-denoised | Millisecs[dB] | 14.137 | 25.154 | 26.512 | 27.024 | 27.003 | 27.296 | 28.829 | 34.583 | 35.122 | 29.702 | -- | 28.497
Palestra-Castellazzo | Impulsivs[dB] | 7.747 | 8.899 | 14.931 | 16.198 | 16.355 | 15.57 | 17.782 | 20.48 | 11.957 | 4.695 | -- | 16.575 | Palestra-Castellazzo-denoised | Impulsivs[dB] | 10.712 | 20.373 | 20.411 | 17.155 | 17.124 | 16.218 | 18.347 | 21.566 | 21.822 | 16.968 | -- | 17.381
RTU = RT User (-5. dB, -15. dB) | [13 empty] | RTU = RT User (-5. dB, -15. dB)
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS | [13 empty] | ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS
Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin | Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin
Palestra-Castellazzo | Signal [dB] | -47.802 | 55.996 | 59.317 | 73.094 | 83.645 | 84.454 | 86.44 | 64.5 | 50.913 | 41.859 | 90.362 | 81.908 | Palestra-Castellazzo-denoised | Signal [dB] | 36.354 | -47.802 | 50.082 | 70.995 | 82.976 | 84.011 | 86.185 | 62.367 | 43.181 | 24.216 | 89.953 | 81.042
Palestra-Castellazzo | Noise [dB] | 72.541 | 64.843 | 64.105 | 64.161 | 67.044 | 61.824 | 57.657 | 56.384 | 56.681 | 59.959 | 76.151 | 62.671 | Palestra-Castellazzo-denoised | Noise [dB] | 37.454 | 40.42 | 27.645 | 36.491 | 49.153 | 40.452 | 22.176 | 22.052 | 24.398 | 29.334 | 50.861 | 37.068
Palestra-Castellazzo | strenGth [dB] | -116.802 | -13.004 | -9.683 | 4.094 | 14.645 | 15.454 | 17.44 | -4.5 | -18.087 | -27.141 | 13.362 | 12.908 | Palestra-Castellazzo-denoised | strenGth [dB] | -32.646 | -116.802 | -18.918 | 1.995 | 13.976 | 15.011 | 17.185 | -6.633 | -25.819 | -44.784 | 12.953 | 12.042
Palestra-Castellazzo | C50 [dB] | -18.236 | -2.66 | -3.741 | -4.419 | -5.602 | -3.346 | -0.234 | -0.131 | -0.999 | -8.381 | -2.268 | -3.4 | Palestra-Castellazzo-denoised | C50 [dB] | -1.#IO | -1.#IO | -1.077 | -4.763 | -5.539 | -3.195 | -0.113 | 0.12 | 0.603 | 1.305 | -2.119 | -3.402
Palestra-Castellazzo | C80 [dB] | -1.#IO | -2.946 | -2.391 | -2.696 | -4.654 | -2.667 | 0.348 | 1.345 | 1.643 | -8.641 | -1.596 | -2.417 | Palestra-Castellazzo-denoised | C80 [dB] | -1.#IO | -1.#IO | -0.126 | -3.11 | -4.643 | -2.554 | 0.446 | 1.332 | 2.476 | 2.281 | -1.499 | -2.465
Palestra-Castellazzo | D50 [%] | 1.479 | 35.151 | 29.703 | 26.551 | 21.585 | 31.637 | 48.652 | 49.246 | 44.276 | 12.677 | 37.232 | 32.106 | Palestra-Castellazzo-denoised | D50 [%] | -1.208 | -11.613 | 43.834 | 25.036 | 21.835 | 32.395 | 49.348 | 50.688 | 53.468 | 57.456 | 38.036 | 32.153
Palestra-Castellazzo | ts [ms] | 2255.223 | 1326.286 | 1136.268 | 243.747 | 423.234 | 342.718 | 221.636 | 132.761 | 196.552 | 1753.593 | 287.208 | 307.834 | Palestra-Castellazzo-denoised | ts [ms] | 5886.453 | 2486.019 | 133.41 | 291.509 | 401.695 | 326.461 | 213.738 | 138.455 | 88.499 | -32.854 | 287.712 | 308.351
Palestra-Castellazzo | EDT [s] | -- | 37.641 | 28.594 | 4.679 | 6.633 | 6.126 | 4.954 | 2.877 | 1.792 | 25.159 | 5.654 | 5.598 | Palestra-Castellazzo-denoised | EDT [s] | 0.515 | -- | 1.614 | 4.59 | 6.262 | 5.832 | 4.811 | 2.883 | 1.525 | 2.788 | 5.558 | 5.374
Palestra-Castellazzo | Tuser [s] | -- | -- | 14.418 | 4.002 | 6.912 | 6.381 | 5.26 | 3.137 | -- | -- | 5.664 | 5.639 | Palestra-Castellazzo-denoised | Tuser [s] | 0.715 | -- | 3.277 | 4.353 | 6.197 | 5.975 | 5.048 | 3.16 | 1.855 | 2.414 | 5.702 | 5.393
Palestra-Castellazzo | T20 [s] | -- | -- |  |  | 7.757 | 6.123 | 5.184 | 2.925 | -- | -- | 5.1 | 5.574 | Palestra-Castellazzo-denoised | T20 [s] | -- | -- | 2.836 | 3.828 | 5.99 | 5.564 | 4.855 | 3.317 | 2.995 | 1.927 | 5.514 | 5.059
Palestra-Castellazzo | T30 [s] | -- | -- | 13.102 | 3.081 | 7.644 | 5.869 | 5.308 | 2.685 | -- | -- | 4.504 | 5.476 | Palestra-Castellazzo-denoised | T30 [s] | -- | -- | 2.892 | 3.558 | 6.374 | 5.321 | 4.774 | 3.418 | 4.443 | 1.841 | 5.446 | 5.007
Palestra-Castellazzo | Peakiness[dB] | 11.744 | 11.948 | 14.455 | 25.561 | 27.738 | 31.746 | 35.915 | 34.989 | 28.013 | 14.668 | 35.636 | 30.24 | Palestra-Castellazzo-denoised | Peakiness[dB] | 23.194 | 19.456 | 21.685 | 26.299 | 28.243 | 32.418 | 36.454 | 36.361 | 36.771 | 31.281 | 36.272 | 30.854
Palestra-Castellazzo | Millisecs[dB] | 12.319 | 12.19 | 14.435 | 24.432 | 24.228 | 28.54 | 30.95 | 28.392 | 23.245 | 7.975 | -- | 30.695 | Palestra-Castellazzo-denoised | Millisecs[dB] | 23.212 | 19.337 | 21.388 | 25.128 | 24.706 | 29.242 | 31.528 | 29.751 | 31.987 | 26.622 | -- | 31.488
Palestra-Castellazzo | Impulsivs[dB] | 9.209 | 7.396 | 10.039 | 14.996 | 14.629 | 16.428 | 18.426 | 17.456 | 11.012 | 1.217 | -- | 17.094 | Palestra-Castellazzo-denoised | Impulsivs[dB] | 19.731 | 14.327 | 17.141 | 15.877 | 15.288 | 17.098 | 19.028 | 18.703 | 18.759 | 13.766 | -- | 17.868
RTU = RT User (-5. dB, -15. dB) | [13 empty] | RTU = RT User (-5. dB, -15. dB)
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS | [13 empty] | ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS
Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin | Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin
Palestra-Castellazzo | Signal [dB] | 55.269 | 56.743 | 56.553 | 77.513 | 85.06 | 80.002 | 82.708 | 66.445 | 52.748 | 37.852 | 88.738 | 81.321 | Palestra-Castellazzo-denoised | Signal [dB] | 41.92 | 38.046 | 55.782 | 76.068 | 84.447 | 79.231 | 82.242 | 64.79 | 47.05 | 27.522 | 88.053 | 80.497
Palestra-Castellazzo | Noise [dB] | 70.91 | 65.66 | 66.277 | 62.636 | 67.449 | 59.932 | 57.846 | 57.022 | 57.448 | 60.694 | 75.088 | 61.965 | Palestra-Castellazzo-denoised | Noise [dB] | 31.293 | 25.815 | 25.55 | 35.357 | 55.53 | 27.656 | 20.68 | 22.32 | 24.636 | 29.317 | 56.148 | 34.806
Palestra-Castellazzo | strenGth [dB] | -13.731 | -12.257 | -12.447 | 8.513 | 16.06 | 11.002 | 13.708 | -2.555 | -16.252 | -31.148 | 11.738 | 12.321 | Palestra-Castellazzo-denoised | strenGth [dB] | -27.08 | -30.954 | -13.218 | 7.068 | 15.447 | 10.231 | 13.242 | -4.21 | -21.95 | -41.478 | 11.053 | 11.497
Palestra-Castellazzo | C50 [dB] | -1.#IO | -13.218 | -1.#IO | -4.855 | -5.139 | -4.925 | -5.796 | -2.887 | 4.997 | 1.623 | -5.179 | -5.178 | Palestra-Castellazzo-denoised | C50 [dB] | -24.932 | -13.435 | -0.806 | -4.759 | -5.044 | -4.756 | -5.815 | -2.697 | 7.611 | -2.976 | -5.138 | -5.093
Palestra-Castellazzo | C80 [dB] | -1.#IO | -10.828 | -1.#IO | -3.746 | -4.376 | -3.922 | -4.412 | -1.936 | 6.756 | 3.455 | -4.165 | -4.114 | Palestra-Castellazzo-denoised | C80 [dB] | -24.711 | -12.059 | 0.072 | -3.723 | -4.363 | -3.795 | -4.455 | -1.938 | 8.458 | -2.572 | -4.179 | -4.084
Palestra-Castellazzo | D50 [%] | -28.404 | 4.55 | 117.853 | 24.642 | 23.448 | 24.342 | 20.841 | 33.966 | 75.96 | 59.237 | 23.281 | 23.318 | Palestra-Castellazzo-denoised | D50 [%] | 0.32 | 4.337 | 45.374 | 25.052 | 23.842 | 25.067 | 20.767 | 34.958 | 85.228 | 33.507 | 23.45 | 23.682
Palestra-Castellazzo | ts [ms] | 5918.325 | 1199.705 | -2331.062 | 371.775 | 421.028 | 400.624 | 327.119 | 196.533 | -15.549 | 1409.432 | 376.394 | 380.137 | Palestra-Castellazzo-denoised | ts [ms] | 747.535 | 753.8 | 139.216 | 329.209 | 396.398 | 365.162 | 317.368 | 202.348 | 33.788 | 488.266 | 360.73 | 352.034
Palestra-Castellazzo | EDT [s] | -- | 15.763 | 0.215 | 5.703 | 6.493 | 6.641 | 4.857 | 3.347 | 1.44 | 1.715 | 5.897 | 5.923 | Palestra-Castellazzo-denoised | EDT [s] | 10.63 | 8.35 | 2.354 | 5.012 | 6.086 | 6.109 | 4.676 | 3.318 | 1.761 | 10.449 | 5.605 | 5.471
Palestra-Castellazzo | Tuser [s] | -- | 5.384 | 0.106 | 5.801 | 6.841 | 6.488 | 4.949 | 3.115 | 1.36 | -- | 6.023 | 6.019 | Palestra-Castellazzo-denoised | Tuser [s] | 0.266 | -- | 3.432 | 4.959 | 6.19 | 5.765 | 4.657 | 3.113 | 2.059 | -- | 5.602 | 5.393
Palestra-Castellazzo | T20 [s] | -- | -- |  |  | 7.288 | 7.583 | 5.106 | 2.814 | 1.137 | -- | 6.114 | 7.961 | Palestra-Castellazzo-denoised | T20 [s] | 0.246 | 1.082 | 3.245 | 4.679 | 6.001 | 5.424 | 4.594 | 3.116 | 2.613 | 21.902 | 5.521 | 5.174
Palestra-Castellazzo | T30 [s] | -- | -- | -- | 11.408 | 8.043 | 9.281 | 5.238 | 2.479 | 1.046 | -- | 7.015 | 8.492 | Palestra-Castellazzo-denoised | T30 [s] | 0.233 | 0.988 | 4.081 | 5.518 | 5.642 | 5.074 | 4.387 | 3.178 | 3.367 | 18.636 | 5.294 | 5.155
Palestra-Castellazzo | Peakiness[dB] | 13.147 | 11.276 | 18.912 | 25.412 | 28.861 | 29.898 | 31.953 | 33.799 | 35.474 | 18.502 | 32.532 | 29.031 | Palestra-Castellazzo-denoised | Peakiness[dB] | 20.589 | 21.113 | 23.062 | 25.788 | 29.096 | 30.234 | 32.012 | 34.761 | 41.505 | 33.263 | 32.769 | 29.282
Palestra-Castellazzo | Millisecs[dB] | 12.171 | 11.511 | 18.2 | 23.087 | 25.74 | 25.479 | 26.846 | 27.692 | 27.132 | 9.268 | -- | 26.577 | Palestra-Castellazzo-denoised | Millisecs[dB] | 20.677 | 21.342 | 22.501 | 24.537 | 25.692 | 25.025 | 27.226 | 27.379 | 35.16 | 26.907 | -- | 26.258
Palestra-Castellazzo | Impulsivs[dB] | 8.979 | 6.014 | 12.692 | 15.328 | 15.225 | 15.81 | 15.064 | 16.571 | 15.456 | 1.821 | -- | 15.307 | Palestra-Castellazzo-denoised | Impulsivs[dB] | 17.313 | 16.966 | 18.044 | 15.68 | 15.455 | 16.134 | 15.157 | 17.274 | 21.706 | 13.792 | -- | 15.621
RTU = RT User (-5. dB, -15. dB) | [13 empty] | RTU = RT User (-5. dB, -15. dB)
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS | [13 empty] | ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS
Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin | Filename | Freq. [Hz] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | Avg | Lin
Palestra-Castellazzo | Signal [dB] | 66.708 | -47.802 | 61.899 | 77.461 | 85.323 | 82.666 | 80.523 | 60.424 | 48.843 | 41.973 | 88.976 | 81.493 | Palestra-Castellazzo-denoised | Signal [dB] | -47.802 | 30.714 | 55.811 | 75.981 | 84.706 | 82.092 | 79.95 | 56.866 | 36.649 | 19.625 | 88.278 | 80.682
Palestra-Castellazzo | Noise [dB] | 67.57 | 66.148 | 63.938 | 61.47 | 64.964 | 58.992 | 58.61 | 56.037 | 56.474 | 59.677 | 73.293 | 61.009 | Palestra-Castellazzo-denoised | Noise [dB] | 32.107 | 24.881 | 23.259 | 24.117 | 36.195 | 21.17 | 22.703 | 21.901 | 24.366 | 29.013 | 39.122 | 26.046
Palestra-Castellazzo | strenGth [dB] | -2.292 | -116.802 | -7.101 | 8.461 | 16.323 | 13.666 | 11.523 | -8.576 | -20.157 | -27.027 | 11.976 | 12.493 | Palestra-Castellazzo-denoised | strenGth [dB] | -116.802 | -38.286 | -13.189 | 6.981 | 15.706 | 13.092 | 10.95 | -12.134 | -32.351 | -49.375 | 11.278 | 11.682
Palestra-Castellazzo | C50 [dB] | -13.777 | -15.972 | -5.225 | -5.231 | -5.414 | -3.366 | -4.462 | -1.991 | 0.017 | -6.851 | -4.667 | -4.618 | Palestra-Castellazzo-denoised | C50 [dB] | -1.#IO | -3.839 | -6.635 | -5.319 | -5.394 | -3.213 | -4.423 | -1.688 | 1.859 | -2.928 | -4.571 | -4.587
Palestra-Castellazzo | C80 [dB] | -11.344 | -14.28 | -0.308 | -3.581 | -4.695 | -2.678 | -3.055 | -0.171 | 2.432 | -5.406 | -3.756 | -3.502 | Palestra-Castellazzo-denoised | C80 [dB] | -1.#IO | -1.116 | -0.658 | -3.711 | -4.725 | -2.563 | -3.046 | -0.097 | 3.784 | -1.549 | -3.726 | -3.511
Palestra-Castellazzo | D50 [%] | 4.022 | 2.466 | 23.09 | 23.07 | 22.329 | 31.537 | 26.358 | 38.737 | 50.098 | 17.115 | 25.455 | 25.824 | Palestra-Castellazzo-denoised | D50 [%] | -0.835 | 29.235 | 17.831 | 22.712 | 22.407 | 32.304 | 26.533 | 40.401 | 60.54 | 33.753 | 25.875 | 25.989
Palestra-Castellazzo | ts [ms] | 1563.114 | 1823.306 | 508.173 | 352.316 | 428.225 | 372.622 | 309.513 | 160.915 | 180.987 | 1280.881 | 390.005 | 365.669 | Palestra-Castellazzo-denoised | ts [ms] | 3273.329 | 993.214 | 172.538 | 313.706 | 405.65 | 351.078 | 301.328 | 169.598 | 97.725 | 304.521 | 365.269 | 342.94
Palestra-Castellazzo | EDT [s] | 25.989 | -- | 15.492 | 5.443 | 6.494 | 6.588 | 4.934 | 2.852 | 1.654 | 17.884 | 6.222 | 5.865 | Palestra-Castellazzo-denoised | EDT [s] | -- | 58.307 | 2.504 | 4.856 | 6.124 | 6.239 | 4.782 | 2.895 | 1.572 | 4.717 | 5.85 | 5.5
Palestra-Castellazzo | Tuser [s] | -- | -- | -- | 5.75 | 6.545 | 6.436 | 4.787 | 3.047 | -- | -- | 6.375 | 5.88 | Palestra-Castellazzo-denoised | Tuser [s] | -- | -- | 2.971 | 4.617 | 5.959 | 5.943 | 4.463 | 3.093 | 2.5 | 6.292 | 5.715 | 5.245
Palestra-Castellazzo | T20 [s] | -- | -- |  | 6.955 | 7.138 | 6.327 | 4.883 | 2.902 | -- | -- | 7.045 | 6.326 | Palestra-Castellazzo-denoised | T20 [s] | -- | -- | 2.964 | 4.305 | 5.881 | 5.593 | 4.509 | 3.256 | 3.226 | 5.684 | 5.583 | 5.072
Palestra-Castellazzo | T30 [s] | -- | -- | -- | 8.138 | 7.289 | 6.041 | 4.602 | 2.671 | -- | -- | 6.842 | 6.517 | Palestra-Castellazzo-denoised | T30 [s] | -- | -- | 3.301 | 4.246 | 5.687 | 5.13 | 4.327 | 3.409 | 3.346 | 5.516 | 5.331 | 4.848
Palestra-Castellazzo | Peakiness[dB] | 10.862 | 11.963 | 19.325 | 24.596 | 26.676 | 31.032 | 31.277 | 29.782 | 27.847 | 13.968 | 32.389 | 28.395 | Palestra-Castellazzo-denoised | Peakiness[dB] | 12.529 | 20.184 | 23.741 | 25.15 | 27.283 | 31.748 | 31.66 | 32.709 | 35.712 | 22.997 | 33.03 | 28.96
Palestra-Castellazzo | Millisecs[dB] | 11.237 | 12.377 | 18.811 | 22.655 | 23.496 | 27.631 | 26.316 | 23.807 | 22.25 | 6.303 | -- | 26.459 | Palestra-Castellazzo-denoised | Millisecs[dB] | 12.968 | 19.574 | 22.655 | 23.474 | 24.189 | 28.105 | 27.446 | 25.026 | 29.483 | 17.072 | -- | 27.292
Palestra-Castellazzo | Impulsivs[dB] | 7.818 | 7.238 | 12.683 | 13.963 | 14.553 | 16.222 | 14.56 | 15.073 | 10.346 | 1.448 | -- | 15.062 | Palestra-Castellazzo-denoised | Impulsivs[dB] | 9.496 | 13.762 | 16.931 | 14.632 | 15.187 | 16.946 | 15.196 | 17.03 | 19.4 | 7.411 | -- | 15.835
RTU = RT User (-5. dB, -15. dB) | [13 empty] | RTU = RT User (-5. dB, -15. dB)
T20-noisy |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.839 | 6.838 | 7.249 | 6.5977 | 5.063 | 2.9678 | 0.7715 | #DIV/0! | 5.9415 | 6.5258 | T20-denoised |  | 6.3575 | 1.082 | 3.038 | 4.293 | 5.927 | 5.4638 | 4.6562 | 3.1745 | 2.9762 | 9.8377 | 5.5338 | 5.0847
1.5928

## Sheet2
Calcolo con Sabine della correzione acustica |  |  |  |  | A = | 22 | m | V = | 2002 | mc
[5 empty] | B = | 13 | m | Ssoff = | 286 | mq
[5 empty] | H = | 7 | m | Stot = | 1062 | mq
Tempi di riverbero misurati
Freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
T20 (s) | 4.839 | 6.838 | 7.249 | 6.5977 | 5.063 | 2.9678 | 0.7715
A iniz (mq) | 66.1954 | 46.8441 | 44.1882 | 48.5499 | 63.2668 | 107.9336 | 415.1912
Alfa medio | 0.062331 | 0.044109 | 0.041608 | 0.045716 | 0.059573 | 0.10163 | 0.39095
Prima ipotesi di trattamento - solo soffitto
Pannello Rockfon Fibral 40
Alfa | 0.34 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
A2 | 97.24 | 257.4 | 271.7 | 257.4 | 257.4 | 286 | 286
Atot | 96.9888 | 162.9288 | 168.1381 | 164.1752 | 174.9289 | 221.8668 | 446.3789
T20 (s) | 3.3026 | 1.966 | 1.9051 | 1.9511 | 1.8311 | 1.4437 | 0.7176