## Sheet1
Fluido caldo
Tce = | 100 | °C | Mpunto,c = | 1.3458 | kg/s | cpc = | 4000 | J/kgK
Tcu = | 65 | °C | A = | ?
Fluido Freddo
Tfe= | 15 | °C | Mpunt,f = | 1.5 | kg/s | cpf = | 4187 | J/kgK
Tfu = | 45 | °C | Q punto = | 188415 | W | =U*A*DTml
Soluzione con DTML
Caso Equicorrente | [5 empty] | U = | 1000 | W/m2K
[6 empty] | A = | 4.1942 | m2 | =pi*D*L
100 | [5 empty] | D = | 0.05 | m
[6 empty] | L = | 26.7009 | m
65
Delta T 1 = | 85 |  |  |  | Delta T 2 = | 20
45
15
Soluzione con epsilon-NTU
[6 empty] | Cc = | 5383.2857 | Cmin | C = | 0.85714
DeltaTml = | 44.923 | °C |  |  |  | Cf = | 6280.5 | Cmax
[6 empty] | Qmax = | 457579.2857 | W
Caso Controcorrente | [5 empty] | Epsilon = | 0.41176
100 | [5 empty] | NTU = | 0.77911
[6 empty] | UA = | 4194.1729
Delta T 1 = | 55 |  |  |  | 65 | A = | 4.1942 | m2
45 |  |  |  |  | Delta T 2 = | 50
15
DeltaTml = | 52.4603 | °C