## Principale
Esame di Acustica Applicata + Illuminotecnica del 03/02/2017
Matricola | 123456
1) Identificare le affermazioni VERE o FALSE relative a materiali FONOASSORBENTI utilizzati entro un locale
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata, 0 se non si risponde
¨ V ¨ F | Sono materiali leggeri e soffici
¨ V ¨ F | Sono materiali pesanti e rigidi
¨ V ¨ F | La presenza di fori passanti riduce drasticamente la loro efficacia acustica
¨ V ¨ F | La prestazione acustica è tanto migliore quanto maggiore è la superficie
¨ V ¨ F | La prestazione acustica è tanto migliore quanto maggiore è lo spessore
2) Identificare le affermazioni VERE o FALSE relative a materiali FONOISOLANTI utilizzati per il divisorio fra due locali
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata, 0 se non si risponde
¨ V ¨ F | Sono materiali leggeri e soffici
¨ V ¨ F | Sono materiali pesanti e rigidi
¨ V ¨ F | La presenza di fori passanti riduce drasticamente la loro efficacia acustica
¨ V ¨ F | La prestazione acustica è tanto migliore quanto maggiore è la superficie
¨ V ¨ F | La prestazione acustica è tanto migliore quanto maggiore è lo spessore
3) Quali delle seguenti grandezze illuminotecniche identifica la qualità cromatica di una lampada?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata, 0 se non si risponde
¨ Flusso luminoso in Lumen
¨ Intensità Luminosa in Candele
¨ Indice di resa cromatica [0..100]
¨ Illuminamento in Lux
¨ Temperatura di colore in K
¨ Efficienza luminosa in Lumen/W
4) Che legame esiste fra fattore di luce diurna, illuminamento E entro un locale ed illuminamento E all’esterno?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata, 0 se non si risponde
¨ Non esiste alcun legame, sono tre grandezze diverse del tutto indipendenti
¨ Al crescere del fattore di luce diurna, cresce l’illuminamento Ein dentro il locale.
¨ Al crescere del fattore di luce diurna, cresce l’illuminamento Eest all’esterno.
¨ Il fattore di luce diurna è il rapporto fra Eest/Ein
¨ Il fattore di luce diurna è il rapporto fra Ein/Eest
Esercizi (2 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) In un locale occorre un flusso luminoso di 5000 Lumen. Si dispone di lampade a LED da 10W cadauna, aventi una efficienza luminosa di 90+F*2 Lumen/W. Quante lampade occorrono?
Indicare il numero minimo N di lampade |  | N = | 5
6) Un altoparlante emette un livello sonoro in campo libero di 90+F dB ad 1m di distanza. Calcolare la distanza r alla quale il livello sonoro si riduce di 18 dB, sempre in campo libero.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | r = | 8 | m
7) Una parete di mattoni ha un potere fonoisolante di 40+F dB alla frequenza di 500 Hz. Quale sarà approssimativamente il suo potere fonoisolante alla frequenza di 1000 Hz?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | R = | 52 | dB
8) Una lampione stradale è posto ad una altezza di 5m sopra la pavimentazione, e la illumina con un valore di illuminamento E pari a 100+E*10 lux. Se la sua altezza viene raddoppiata, quale sarà il nuovo valore di illuminamento?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | E = | 37.5 | Lumen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Calcoli
Matricola | 123456
A | 1
B | 2
C | 3 | EF = | 56
D | 4
E | 5
F | 6