## Autori
Per la creazione di tutte le tabelle si ringrazia
Bianchi Michael
Bicchieri Stefano
Botti Matteo
Gerlando LoPresti
Gibellini Mjria

## Acustica
Livello sonoro veicoli in strada (piano perfettamente riflettente)
Lw (singolo veicolo) | 80 | dB (A)
N° veicoli all'ora | 1000
Velocità passaggio media | 100 | km/h | 100000 | m/h
Distanza dal evento | 7.5 | m
Q | 2
Lw (per metro) | 60 | dB
Livello pressione (Lp) | 46.2801
Dato il Sel (singol event level) calcolo livello equivalente e viceversa
Dato il Sel
Sel | 90 | dB(A)
N° veicoli all'ora | 1000
Tempo | 1 | ora | 3600 | sec.
Sel totale in un ora | 120 | dB
L eq all'ora | 84.437 | dB(A)
Dato il Lequivalente all'ora
Sel | 70.6288 | dB(A)
N° veicoli all'ora | 1240
Tempo | 1 | ora | 3600 | sec.
Sel totale in un ora | 101.563 | dB
L eq all'ora | 66 | dB(A)
Riflessione sul terreno |  |  |  | Valori assorbimento |  | Calcolo assorbimento acustico stanza
α
Dist. sorgente dal suolo (S) | 4 | m |  | Pavimento | 0.05 | Dimensione del locale | larg. (m) | lung. (m) | alt. (m) | Vol. (m3)
Dist. sorgente imm. dal suolo (Simm) | -4 | m |  | Parete | 0.1 | misure | 10 | 15 | 7 | 1050
|  |  |  | Mobili | 0.5
Dist. ricevente dal suolo (R) | 0 | m |  | Finestre | 0.1 |  | Sup. (mq) | α | A=α*Sup
Dist. S dal R (a terra) | 12 | m |  | Soffitto | 0.5 | Pavimento | 150 | 0.05 | 7.5
[6 empty] | Parete | 335 | 0.1 | 33.5
Livello sorgente (Lw) | 100 | dB |  |  |  | Mobili | 192 | 0.5 | 96
[6 empty] | Finestre | 15 | 0.1 | 1.5
Coefficiente di riflessione terreno (α) | 0.1 |  |  |  |  | Soffitto | 150 | 0.5 | 75
Distanza reale tra S e R | 12.6491 | m | [5 empty] | Tot | 213.5 | mq
Distanza reale tra Simm e R | 12.6491 | m
[6 empty] | T60 | 0.78689
Livello diretto (Ldir) | 66.9588 | dB
Livello riflesso (Lrif) | 66.5012 | dB
Velocità di propagazione suono (c) | 340 | m/s
Tempo di arrivo diretto (τdir) | 37.2033 | ms
Tempo di arrivo riflesso (τrif) | 37.2033 | ms
Δτ | 0 | ms
Ltot (se sorgente incoerente) | 69.7463
Lmax (se Simm coerente costruttiva) | 72.7536
Lmin (se Simm coerente distruttiva) | 41.164
Riflessione sul terreno | [9 empty] | Filtro (a) | dB ponderato
Dist. sorgente dal suolo (S) | 0 | m |  |  |  |  | 125 | 76 | dB | -16.1 | 59.9
Dist. sorgente imm. dal suolo (Simm) | 0 | m |  |  |  |  | 250 | 79 | dB | -8.6 | 70.4
[7 empty] | 500 | 71 | dB | -3.2 | 67.8
Dist. ricevente dal suolo (R) | 1.5 | m |  |  |  |  | 1000 | 69 | dB | 0 | 69
Dist. S dal R (a terra) | 25 | m |  |  |  |  | 2000 | 67 | dB | 1.2 | 68.2
[7 empty] | 4000 | 69 | dB | 1 | 70
Livello sorgente (Lw) | 100 | dB
Coefficiente di riflessione terreno (α) | 0.1 | [5 empty] | Ltot | 81.8393 | dB |  | 76.2857 | dB(a)
Distanza reale tra S e R | 25.045 | m
Distanza reale tra Simm e R | 25.045 | m |  |  |  | Dist. Mic.sorgente |  | 12 | m |  | 12 | m
Livello diretto (Ldir) | 61.0256 | dB |  |  |  | Liv son. alla sorgente (Lw) |  | 81.8393 | dB |  | 76.2857 | dB
Livello riflesso (Lrif) | 60.568 | dB
Velocità di propagazione suono (c) | 340 | m/s
[6 empty] | Q |  | 2 |  |  | 2
Tempo di arrivo diretto (τdir) | 73.6616 | ms
Tempo di arrivo riflesso (τrif) | 73.6616 | ms |  |  |  | Liv son al Mic. (Lp) |  | 52.2739 | dB |  | 46.7203 | dB
Δτ | 0 | ms
Ltot (se sorgente incoerente) | 63.8131
Lmax (se Simm coerente costruttiva) | 66.8204
Lmin (se Simm coerente distruttiva) | 35.2308
Note on A10: jerlo: Valore di q=2 se il è riflettente
Note on A61: jerlo: Se τACF > Δt la sorgente è incoerente
Note on A62: jerlo: Se τACF < Δt si possono avere interferenze sia costruttive sia distruttive
Note on A93: jerlo: Se τACF > Δt la sorgente è incoerente
Note on A94: jerlo: Se τACF < Δt si possono avere interferenze sia costruttive sia distruttive

## Locale (Lp + pannelli)
In un ambiente avente un volume di 400 m³ e tempo di riverberazione pari a 3 s viene installata una sorgente sonora avente un livello di potenza sonora Lw pari a 80 db(A). Determinare il livello sonoro medio nell'ambiente, e la riduzione di livello che si otterrebbe se venisse effettuato il trattamento fonoassorbente consistente nell'installazione di 100 m² di pannelli "baffles" avente un coeff. di assorbimento medio pai a 0,3
Volume | 400
Tempo Riv | 3
Pot Son Lw | 80
Pannelli fono ass | 100 | m²
Coefficiente ass | 0.3
Area senza pannelli ass | 21.3333
Area con Pannelli | 51.3333
Livello sonoro Lp | 72.73
Livello sonoro medio ΔL | 3.8134

## Materiale fonoassorbente
Calcolo capacità fonoassorbente di un materiale (in locale con pareti omogenee)
Larghezza stanza | 6.3496 | m
Lunghezza stanza | 6.3496 | m
Altezza stanza | 6.3496 | m
Volume stanza (V) | 255.9995 | m³
Superfice stanza (Stot) | 241.9045 | m²
Tempo di riverbero (T60) | 8 | s
Tempo di riverbero con mat. fonoassorbente (T60f) | 4 | s
Superficie materiale fonoassorbente (Sp) | 10 | m²
Area equivalente (A) | 5.12 | 0,16*(V/T60)
Liv Assorbimento (α1) | 0.021165 | A/Stot
Coefficiente di assorbimento acustico materiale (αm) | 0.53316 | (1/Sp)*((0,16*V/T60f)-(αm*(Stoto-Sp))
Note on B10: jerlo: Valore senza materiale fonoassorbente
Note on B11: jerlo: Valore con materiale fono assorbente inserito
Note on C15: jerlo: Il valore deve sempre essere <1

## Camera riverb.- semiriverb.
In un ambiente riverberante dove è presente un rumore di fondo di 50 dB si vuole effettuare la misura del tempo di riverberazione con la tecnica del decadimento stazionario interrotto; valutare la potenza acustica minima che la sorgente, utilizzata per generare il rumore stazionario, deve avere affinché sia possibile misurare il T20 senza che il rumore di fondo influenzi la misura e prevedere il risultato finale della misura se l’ambiente ha un volume di 200 m³ e un’area di assorbimento di 45 m²
Rumore di fondo | 50 | dB
Decadimento | 20 | dB
Margine di assestamento per normativa | 5 | dB
Livello sonoro stanza (Lp) | 75 | dB
Volume stanza (V) | 200 | m³
Area di assorbimento (A) | 45 | m²
Livello sonoro sorgente (Lw) | 85.5115 | dB | Lp-10*LOG(4/A)
(Tr) | 0.71111 | s | 0,16*(V/A)
Calcolo livello sonoro da sorgente a microfono con assorbimento e riverbero (pareti omogene)
Volume stanza |  | 200
Superficie stanza |  | 280
Distanza microfono-sorgente (D) |  | 5 | m
Livello sonoro sorgente (Lw) |  | 50 | dB
Coefficiente di assorbimento acustico materiale (α) |  | 0.15
Q |  | 1
Liv sonoro al microfono (Lp) |  | 39.9309 | dB | Lw+10*LOG((Q/4πD²)+(4/αA))
Tempo di riverbero (T60) |  | 0.7619 | s | 0,16*(V/A)
Note on B28: jerlo: Il valore deve essere minore di 1

## Pareti
Una parete avente superficie pari a 12 m² ed un potere fonoisolante R di 46 dB separa due locali identici. Il volume di ciascuno dei locali è pari a 55 m³. Il tempo di riverbero di ciascun locale è pari a 1,4 s. E' noto il livello sonoro del primo local, in cui è in funzione una sorgente sonora, che vale L1= 85 dB. Determinare il livello di potenza della sorgente, ed il livello di pressione sonora da essa causato nel locale confinante.
(Lp1) | 85 | dB
(V1) =(V2) | 55 | m³
(T60) | 1.4 | s
(S) | 12 | m²
(R ) | 46 | dB
(A) | 6.2857 | m² | 0,16*(V1/T60)
(Lw) | 86.9629 | dB | Lp1-10log(4/A)
(Lp2) | 41.8083 | dB | Lp1-R+10log(S/A)

## Sorgente incoerente
Una sorgente incoerente, puntiforme ed omnidirezionale da luogo ad un livello sonoro pari a 86 dB alla distanza di m 1,5. Calcolare il livello sonoro prodotto dalla stessa sorgente su un ricevitore situato ad una distanza di m 18 in assenza ed in presenza del terreno; in quest'ultimo caso sorgente e ricevitore si trovano entrambi ad una quota di m 7, ed il coeff. di assorbimento del terreno è pari a 0,5.
| Distanza sorgente (d1) | 1.5 | m
| Livello sonoro sorgente (Lp1) | 86 | dB
| Distanza ricevitore (d2) | 18 | m
| (Lw) | 100.5218 | dB | Lw= Lp1+11+20*log(d2)
| Livello sonoro ricevitore (Lp2) | 64.4164 | dB | Lp2= Lw-11-20*log(d1)
CONSIDERO ORA LA RIFLESSIONE DEL TERRENO
| Altezza sorgente e ricevitore (H) | 7 | m
| Coeff. di assorbimento (α) | 0.5
| Distanza (d3) | 22.8035 | m | d3=((d2^2)+((H*2)^2))^0,5
| (Lrif) | 59.3515 | dB | Lrif= Lw-11-20*log(d3)
| (Lp3) | 65.5942 | dB | Lp3= 10*LOG((10^(Lp2/10))+(10^(Lrif/10)))

## Tabelle acustica
Indice del potere fonoisolante per i materiali di uso più comune nell’edilizia moderna:
Tipo di divisorio |  |  | R (in dB) alle frequenze (Hz)
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Rw
Parete di mattoni piena intonacata (s=12 cm, p=220 kg/m2) | 34 | 35 | 40 | 50 | 55 | 57 | 45
Parete di mattoni piena intonacata (s=24 cm, p=440 kg/m2) | 40 | 44 | 50 | 56 | 57 | 57 | 54
Parete di mattoni forati (s=28 cm) | 37 | 43 | 52 | 60 | 64 | 65 | 57
Parete in calcestruzzo intonacata (s=18 cm, p=440 kg/m2) | 40 | 42 | 50 | 58 | 66 | 68 | 54
Parete in calcestruzzo (2 strati di 5 cm, separati da intercapedine di 2,5 cm) | 37 | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 49
Parete in calcestruzzo (2 strati di 7,5 cm, separati da intercapedine di 7,5 cm) | 37 | 40 | 50 | 54 | 56 | 63 | 52
Divisorio in gesso-perlite (s=5 cm, p=49 kg/m2) | 26 | 28 | 30 | 31 | 42 | 47 | 33
Divisorio in gesso-perlite (s=6,3 cm, p=107 kg/m2) | 31 | 30 | 29 | 35 | 45 | 52 | 34
Tramezzo mobile | 15 | 22 | 26 | 27 | 33 | 35 | 29
Tramezzo mobile munito di pannelli vetrati (cristallo 7-9 mm di spessore) | 17 | 20 | 25 | 24 | 28 | 28 | 26
Tramezzo mobile munito di pannelli vetrati con doppio cristallo (2 lastre uguali distanti 1 cm) | 17 | 20 | 23 | 33 | 33 | 33 | 25
Tramezzo mobile munito di pannelli vetrati con doppio cristallo (2 lastre di diverso spessore distanti 4 cm) | 22 | 27 | 30 | 30 | 36 | 38 | 32
Doppia finestra | 16 | 24 | 36 | 50 | 54 | 58 | 36
Nome zona | Limite diurno (dBA) |  | Limite notturno (dBA) |  | Zona
Alta cautela (ospedali, scuole, ...) | 50 |  | 40 |  | 1°
Residenziale | 55 |  | 45 |  | 2°
Campagna | 60 |  | 50 |  | 3°
Centri storici | 65 |  | 55 |  | 4°
Industriale normale | 70 |  | 60 |  | 5°
Esclusivamente industriale | 80 |  | 70 |  | 6°