## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 23/06/2017
Matricola | 250587 | [8 empty] | Matricola | 250587
[10 empty] | A | 2
1) Quali dei seguenti particolari costruttivi influenzano la classe energetica di un edificio? | [9 empty] | B | 5
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata | [9 empty] | C | 0
¨ Utilizzo di finestre con vetrocamera basso-emissivi | [9 empty] | D | 5
¨ Presenza di tapparelle, scuretti, persiane o altri sistemi di oscuramento esterni | [9 empty] | E | 8
¨ Isolamento acustico delle pareti | [9 empty] | F | 7
¨ Isolamento termico delle pareti
¨ Isolamento termico rispetto al terreno
¨ Sistemi di ventilazione meccanica controllata VMC
¨ Isolamento termico della copertura
¨ Fattore di luce diurna entro i locali
2) Cosa rappresenta il valore che appare sul fonometro in dB(C)?
Una sola risposta, se esatta dà +5, se errata -3
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ E’ il livello di picco, che non deve mai superare 130 dB
¡ 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione sonora di riferimento (20 mPa)
3) Cosa si intende per coefficiente di assorbimento acustico apparente?
Una sola risposta, se esatta dà +5, se errata -3
¡ Il rapporto fra energia sonora assorbita ed energia sonora incidente su una parete
¡ Il rapporto fra energia sonora trasmessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Il rapporto fra energia sonora riflessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Il complemento ad uno del rapporto fra energia sonora riflessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta misurando il tempo di riverberazione
4) Identificare le affermazioni corrette relative a sistemi di illuminazione artificiale
Ammesse risposte multiple - +5 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ La qualità cromatica della luce è valutabile grazie alla temperature di colore in K
¨ L’indice di resa cromatica IRC delle lampade a LED è sempre maggiore di quello delle lampade a filamento
¨ Le lampade a tubi fluorescenti sono quelle di maggior durata
¨ Le lampade a LED sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ Le lampade dei fari delle automobili sono alogene o allo Xenon, ma mai a LED, perché’ darebbero fastidio a chi viene incontro
Esercizi: 5 pt. cadauno se esatti, 0 se errati
5) Una lampada a LED ha una efficienza luminosa di 100+F Lumen/Watt. Determinare il flusso luminoso conoscendo la potenza elettrica assorbita, che è pari a 100+E*10 W.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
|  | F = | 19260 | Lumen | =W*Eta
6) Per il riscaldamento di un appartamento occorre fornire una potenza termica di 10+D/3 kW. Se si usa una macchina caratterizzata da un valore di COP pari a 4+F/10, determinare la potenza elettrica assorbita.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
|  | Lpunto = | 2.4823 | kW | =Qpunto/COP
7) Determinare il livello potenza LW di una sorgente, conoscendo il volume del locale (V=200+E*20 m3) ed il suo tempo di riverbero (T20 = 2+D/10 s), e sapendo che essa produce un livello sonoro medio nel locale pari a 80+E dB(A).
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [5 empty] | A = | 23.04 | m2 | = 0.16*V/T
|  | LW = | 95.6042 | dB(A) | =Lp-10*log10(4/A)
8) Determinare la trasmittanza U di una parete in CLS (λ=1+F/10 W/mK) spessa 20+E cm ed avente una superficie S=10+D m2, allorché sul lato interno abbiamo aria a 20°C, e sul lato esterno aria a 0°C.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
|  | U = | 2.9437 | W/m2K | =1/(1/8+s/lambda+1/20)
9) Un condizionatore d’aria tratta una portata d’aria pari a (50+F) l/s, raffreddandola da 30+E °C a 20+F/2 °C. Determinare la potenza frigorifera necessaria.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
|  | Qpunto = | 996.759 | W | =rho*Vpunto*cp*DeltaT