## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 01/04/2016
Matricola | 255116
Quali delle seguenti grandezze si misura in Watt?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Livello equivalente di pressione sonora
¨ Flusso luminoso emesso da una lampadina
¨ Intensità luminosa di una lampadina
¨ Calore disperso da una stanza riscaldata
¨ Calore necessario per riscaldare l’aria di ricambio in una stanza
¨ Potenza di un motore elettrico
¨ Potenza del motore diesel di una automobile
¨ Tensione Elettrica
¨ Corrente Elettrica
Quanta potenza termica emette un individuo a riposo, seduto in una stanza?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ 10 W
¡ 50 W
¡ 100 W
¡ 200 W
¡ 500 W
Perché spruzzando la pelle di acqua si sente fresco ?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Perché l’acqua ha una elevata conducibilità, molto maggiore dell’aria, e dunque favorisce il trasporto di calore
¨ Perché l’acqua è fredda
¨ Perché l’acqua evapora, sottraendo alla pelle il calore latente di vaporizzazione
¨ Perché l’acqua tende a portarsi alla temperatura di bulbo bagnato, che è sempre alcuni gradi inferiore alla temperatura dell’aria
¨ E’ un effetto psicosomatico, legato al fatto che siamo abituati a sentire fresco quando ci tuffiamo nell’acqua.
Identificare la corretta definizione di flusso luminoso di una sorgente di luce
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ Il flusso luminoso è la potenza di una lampada (es. lampadina da 100W)
¡ Il flusso luminoso esprime la quantità di luce emessa, tenendo conto della curva di sensibilità umana al variare della lunghezza d’onda
¡ Il flusso luminoso esprime l’angolo solido entro cui viene diffuso il fascio di luce
¡ Il flusso luminoso è dato dal prodotto fra intensità luminosa e superficie: F = I·S
¡ Il flusso luminoso indica la qualità della luce prodotta, ed è a pari a 100 per la luce solare
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=50+E/30 %. Determinare la pressione parziale del vapore d’acqua pv.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
pv = | #VALUE! | Pa |  | Pv = Phi * Psat | Phi = | 50.0333
[5 empty] | Taria = | 26
Conoscendo il livello sonoro alla distanza di m 20+E*2 dall’asse di una strada, che è pari a 70+F dB(A), determinare la distanza dall’asse della strada a cui il livello sonoro risulterà ridotto di 10 dB(A)
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
d = | 220 | m
All’ingresso di un camino non isolato i fumi partono con una temperatura di 300+E*20 °C ed alla sommità escono ad una temperatura più bassa di 50+F °C.
Ipotizzando che le proprietà termofisiche dei fumi siano assimilabili a quelle dell’aria, e sapendo che la portata in massa di fumi è pari a (5+D)/10 kg/s, determinare la potenza termica dispersa dalle pareti del camino
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
| 33768 | W | =Mpunto*cp*DeltaT |  | cparia = | 1005 | J/kgK
Una casa viene riscaldata da una pompa di calore elettrica aria-acqua, avente un COP pari a 4+F/10. Sapendo che la potenza termica necessaria per il riscaldamento è pari a 10+E kW, determinare la potenza assorbita dalla rete elettrica.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
Pel = | 2.3913 | kW |  | COP = Pel/Qrisc
Pel = Qrisc/COP

## Calcoli
Matricola | 255116
A | 2
B | 5
C | 5 | EF = | 16
D | 1
E | 1
F | 6