## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 01/07/2016
Matricola | 263539
1) Per riscaldare una abitazione servono 6000 W. Vengono proposti diversi sistemi di riscaldamento, e per ciascuno viene indicato il fabbisogno di combustibile o di energia corrispondente. Indicare quelli realistici
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Caldaia a gas di tipo tradizionale, consumo 0.70 Nm3/h
¨ Caldaia a gas di tipo tradizionale, consumo 0.55 Nm3/h
¨ Caldaia a condensazione, consumo 0.55 Nm3/h
¨ Caldaia a condensazione, consumo 0.45 Nm3/h
¨ Ventilconvettori elettrici, potenza assorbita 5000 W
¨ Pompa di calore, potenza assorbita 1000 W
¨ Pompa di calore, potenza assorbita 2000 W
¨ Pompa di calore, potenza assorbita 5000 W
2) Cosa è un decipol?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza avente un volume di 10m3, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria all’ora, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 1 litro/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 10 litri/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ E’ il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 100 litri/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
3) Di quanto cresce il potere fonoisolante di una parete raddoppiandone lo spessore, e dunque il peso?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Il valore del potere fonoisolante cresce di 3 dB
¡ Il valore del potere fonoisolante cresce di 6 dB
¡ Il valore del potere fonoisolante cresce di 12 dB
¡ Il valore del potere fonoisolante raddoppia
¡ Il valore del potere fonoisolante quadruplica
4) Cosa si intende per fattore di luce diurna?
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ E’ un numero compreso fra 0 e 100 che dice quanto lo spettro della luce è simile allo spettro solare
¨ E’ il rapporto fra l’intensità luminosa misurata all’interno di un locale e l’intensità luminosa misurata sul tetto, con cielo coperto
¨ E’ il valore che si calcola a partire dal rapporto fra area delle finestra e superficie totale interna del locale, con una serie di fattori correttivi
¨ E’ il rapporto fra illuminamento misurato all’interno di un locale ed illuminamento misurato sul tetto, con cielo coperto
¨ E’ un valore tabellato in funzione del tipo di sorgente luminosa (diretta, mista, indiretta), del coeff. k del locale e del coeff. di riflessione di pareti e soffitto.
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=30+E/50 %. Determinare la temperatura di bulbo bagnato.
Tb = | #VALUE! | °C
6) Entro un ambiente chiuso il livello sonoro medio era pari a 80+D dB. Il tempo di riverberazione era pari a 5 s.
Dopo l’installazione di pannelli fonoassorbenti, il tempo di riverbero si è ridotto a 1+F/10 s. Quanto vale ora il livello sonoro medio?
Lp2 = Lp1 +10*log10(T2/T1) = |  | 80.7978 | dB
7) Calcolare l’efficienza di una lampada omnidirezionale sapendo che assorbe 100+F*10 W ed emette una intensità luminosa pari a 10000+E*1000 cd.
Eff = I*omega/W | 859.8043 | Lumen/watt
8) All’ingresso di un corpo scaldante l’acqua entra a 60+F°C, ed esce a 50+E °C. Sapendo che la portata in massa di acqua che circola è pari a 0.1 kg/s, determinare la potenza termica erogata dal corpo scaldante.
Qpunto = M*cp*DT = | 6697.6 | W

## Calcoli
Matricola | 263539
A | 2
B | 6
C | 3 | EF = | 39
D | 5
E | 3
F | 9