## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 03/02/2017
Matricola | 253205
1) Come fa una pompa di calore a produrre una potenza termica di riscaldamento ben maggiore della potenza elettrica assorbita?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Non è vero che la potenza termica resa è maggiore della potenza elettrica assorbita.
¡ Perché la pompa di calore è sempre dotata di un impianto a collettori solari, che capta energia dal sole
¡ Perché assorbe una notevole quantità di calore dall’ambiente esterno (raffreddandolo) che, unita alla potenza elettrica assorbita, viene a costituire la potenza termica totale resa al locale riscaldato
¡ Perché durante il funzionamento invernale il calore prodotto dalle perdite di carico e dagli attriti viene recuperato come energia utile per il riscaldamento
¡ Perché una pompa di calore funziona seguendo esattamente il ciclo di Carnot, e dunque ha un rendimento termodinamico molto alto.
2) Identificare le affermazioni VERE o FALSE relative a materiali FONOISOLANTI utilizzati per il divisorio fra due locali
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata, 0 se non si risponde
¨ V ¨ F | Sono materiali leggeri e soffici
¨ V ¨ F | Sono materiali pesanti e rigidi
¨ V ¨ F | La presenza di fori passanti riduce drasticamente la loro efficacia acustica
¨ V ¨ F | La prestazione acustica è tanto migliore quanto maggiore è la superficie
¨ V ¨ F | La prestazione acustica è tanto migliore quanto maggiore è lo spessore
3) Cosa si intende per decipol ?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Si dice che la Indoor Air Quality è pari ad 1 decipol allorchè il “puzzo” presente in un locale è al limite di accettabilità
¡ Si dice che la Indoor Air Quality è pari ad 1 decipol allorchè entro il locale il ricambio di aria è pari a 10 litri/s per ciascun occupante
¡ Si dice che la Indoor Air Quality è pari ad 1 decipol allorchè entro il locale il ricambio di aria è pari a 10 litri/s per ciascun Olf immesso dalle fonti di inquinamento dell’aria
¡ 1 decipol indica una concentrazione di polveri sottili PM10 pari a 10 mg/m3.
¡ Il decipol è l’unità di misura delle emissioni di inquinanti nell’aria di un locale chiuso: una persona in quiete, seduta, emette 1 decipol, uno sportivo che corre emette 6-10 decipol, etc..
4) Identificare le affermazioni corrette relative a impianti di diffusione sonora in grandi ambienti o all’aperto
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ Per ottenere la massima efficienza, gli altoparlanti vanno collegati in serie
¨ Onde evitare interferenze, la zona di copertura di ciascun altoparlante deve risultare contigua, ma non significativamente sovrapposta, a quella degli altoparlanti adiacenti
¨ L’uso di altoparlanti ad alta direttività consente di mantenere buona intelligibilità anche in locali molto riverberanti (chiese, etc.)
¨ Gli altoparlanti a tromba hanno una efficienza molto elevata, ma una qualità sonora spesso non ottimale
¨ Un buon impianto di diffusione sonora viene solitamente usato non solo per riprodurre il segnale da far ascoltare, ma anche e soprattutto per ridurre il rumore di fondo mediante la tecnica detta “cancellazione attiva”, utilizzata da anni, ad esempio, nelle stazioni ferroviarie
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) Un secchiello di plastica, di massa trascurabile, viene riempito con 10+F litri di acqua fredda, alla temperatura di 4+E °C.
Nel secchiello si inserisce una resistenza elettrica, che eroga una potenza di 1000 W. Determinare quanto tempo occorre perché l’acqua raggiunga i 30 °C.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | t = | 1632.93 | s | t = | M*cp*DT/Q
6) Un appartamento disperde 5+F kW attraverso le pareti e 5+E kW per il riscaldamento dell’aria di ricambio. Se si utilizza una pompa di calore con COP = 4+D/10, determinare la potenza elettrica assorbita
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Pel = | 3.5714 | kW | Pel = | (Q1+Q2)/COP
7) Determinare il livello sonoro medio generato in campo libero, su piano riflettente, da una sorgente sonora omnidirezionale che ha un livello di potenza LW=100+F dB, alla distanza di 50+E m.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Lp = | 63.0206 | dB | Lp = | Lw-11-20*log10(r) +10*log10(Q=2)
8) Una lampada a LED ha una efficienza luminosa di 100+F Lumen/Watt. Determinare il flusso luminoso emesso sapendo che assorbe una potenza elettrica pari a 10+E W.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | F = | 1050 | Lumen | F = | Pel*Eff
X
X
X
X
X

## Calcoli
Matricola | 253205
A | 2
B | 5
C | 3 | EF = | 5
D | 2
E | 0
F | 5