## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 09/09/2016
Matricola | 255601
Quali delle seguenti grandezze ha le dimensioni fisiche di una potenza?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Livello equivalente di pressione sonora
¨ Flusso luminoso emesso da una lampadina
¨ Intensità luminosa di una lampadina
¨ Calore disperso in un’ora da una stanza riscaldata
¨ Calore necessario per riscaldare l’aria, inizialmente fredda, in una stanza sino a 20°C
¨ kW erogati da un motore elettrico
¨ Cavalli del motore di una automobile
¨ Tensione Elettrica in Volt
¨ Corrente Elettrica in Ampere
Che pressione assoluta c’è sott’acqua, a 20m di profondità?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ 1 bar
¡ 2 bar
¡ 3 bar
¡ 20 bar
¡ 30 bar
Perché l’aria a contatto di un corpo bagnato è più fredda di quella a contatto di un corpo ascutto?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Perché l’acqua ha una elevata conducibilità, molto maggiore dell’aria, e dunque favorisce il trasporto di calore
¨ Perché l’acqua è fredda
¨ Perché l’acqua evapora, sottraendo all’aria il calore latente di vaporizzazione
¨ Perché l’acqua tende a portarsi alla temperatura di bulbo bagnato, che è sempre alcuni gradi inferiore alla temperatura dell’aria
¨ E’ un effetto psicosomatico, legato al fatto che siamo abituati a sentire fresco quando il corpo è bagnato.
Identificare la corretta definizione di temperatura di colore di una sorgente luminosa
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ E’ la temperatura del filamento della lampadina
¡ E’ una temperatura qualitativa, che indica luce “fredda”, quando è bassa, e luce “calda”, quando è elevata
¡ E’ la temperatura del sole
¡ E’ la temperatura di un corpo nero incandescente, che produce uno spettro di emissione simile a quello della sorgente
¡ E’ la temperatura di un corpo incandescente dello stesso colore della sorgente luminosa
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
Un ambiente contiene aria a 25+F °C e titolo pari a 5+E gv/kga. Determinare l’umidità relativa in %.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | UR = | #VALUE!
Conoscendo il livello sonoro Lp1 alla distanza di m 10+E dall’asse di una strada, che è pari a 70+F dB(A), determinare il livello sonoro Lp2 alla distanza di 50+D*4 m.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Lp2 = | 62.3077 | dB(A)
Una bombola da 10+F litri contiene aria compressa a 200 bar, alla temperatura di 20°C. Calcolare la quantità di calore Q necessaria a riscaldare tale massa di aria sino alla temperatura di 40+E °C.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Q = | 53282.6521 | J
Una casa viene riscaldata da una caldaia a condensazione, avente una potenza termica di 14 kW, e con rendimento del 108%. Sapendo che il potere calorifico inferiore del metano è pari a 31.65 MJ/Nm3, determinare quanti Nm3 (normal-metri-cubi) di metano vengono consumati in 16h di funzionamento alla potenza nominale.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | V = | 23.5914 | Nm3

## Calcoli
Matricola | 255601
A | 2
B | 5
C | 5 | EF = | 1
D | 6
E | 0
F | 1