# Esame di Fisica Tecnica del 13/02/2015

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                   Esame:

1 - Esercizio – Termodinamica – soluzione grafica (tolleranza +/- 10%)

Un impianto di climatizzazione preleva aria esterna alla temperatura di 30+C °C, UR=80+E % e deve erogare aria trattata alla temperatura di 20+F °C, UR=50+D %. La portata di aria da trattare è pari a 1 + E/10 kga/s.

Disegnare la trasformazione sul diagramma psicrometrico sottostante (5 punti), indi determinare:

- Titolo finale		                                       	     	     kgv/kga       	kgv/kga	(5 punti)

- Potenza batteria di raffreddamento                    	              	     kW        	kW	(5 punti)

- Potenza batteria di post riscaldamento           		                 kW	kW	(5 punti)

2 - Domande (1 punto cadauna, attenzione a maiuscole-minuscole!)

1.	Indicare la corretta unità di misura SI della potenza di un motore o di una pompa: 	_________

2.	Indicare la corretta unità di misura SI della viscosità dinamica  di un fluido: 	_________

3.	Come è definita la viscosità cinematica?	_________

4.	Quale grandezza fisica si misura in Newton?	_________

5.	Quanto vale la pressione atmosferica a livello del mare, in Pa?	_________ Pa

6.	Quale grandezza fisica è definita come rapporto fra un lavoro ed un tempo?	_________

7.	In moto laminare, quanto vale il fattore di attrito ?	_________

8.	Se due livelli sonori sono pari a 10*F dB e 10*F + 2 dB, quanto vale la loro somma? 	_________ dB

9.	Come è definito l’illuminamento E su una superficie?	_________

10.	Qual è la resistenza termica di una parete di 10 m2, spessa 10+F cm, con cond. =5+E W/mK? 	_________ K/W

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: