CICLI  FRIGORIFERI

I cicli frigoriferi sono trasformazioni termodinamiche cicliche che avvengono in particolari  macchine chiamate macchine inverse, in quanto in queste macchine il lavoro viene sfruttato invece di essere prodotto.

Una macchina inversa, detta anche macchina frigorifera, può essere schematizzata nel seguente modo:

Figura 1 : Schema a blocchi di una macchina  frigorifera

Le macchine frigorifere possono essere utilizzate principalmente per due scopi differenti :

- mantenere freddo il serbatoio a temperatura inferiore T2  (ad es. il frigorifero di casa) ;

- fornire calore al serbatoio a temperatura  superiore T1 (ad es. la pompa di calore) ;

- Nel primo caso, come si può ben  vedere dalla figura precedente, la macchina mantiene la temperatura T2 costante (in teoria) assorbendo il calore Q2, inoltre cede il calore Q1 al serbatoio a temperatura T1, che di solito è rappresentato dall’ambiente esterno.E’ per questo motivo che un normale frigorifero, durante il suo funzionamento,  emette calore nell’ambiente attraverso una serpentina che funziona come una  vera e propria stufetta,rendendo spesso la cucina la stanza più calda di una casa.

- Nel secondo caso invece quello che interessa è il calore Q1  che la macchina è in grado di fornire al serbatoio a temperatura T1, ossia lo scopo è il riscaldamento di un ambiente come ad esempio un appartamento.Questo può avvenire assorbendo il calore Q2 da un serbatoio che in questo caso viene rappresentato dall’ambiente esterno, inoltre è necessario utilizzare il lavoro L.

- Osservando il funzionamento di una macchina frigorifera si può notare che essa non è molto diversa da una macchina a ciclo Rankine ( vedi lezione precedente), che può essere considerata la rispettiva macchina diretta.

- Nella figura 2 è rappresentato uno schema di un impianto frigorifero, in cui ogni componente può essere considerato un sistema aperto:

- Figura 2 : Schema di un impianto frigorifero

- Come si può vedere la macchina inversa è composta dagli stessi elementi della macchina diretta, anche se la turbina in questo caso può essere sostituita  da una valvola di laminazione. Infatti il lavoro l’ prodotto dalla turbina risulta essere molto piccolo, così non viene più recuperato, allora  si preferisce utilizzare una valvola di laminazione che ha un costo inferiore.Queste somiglianze si ritrovano anche nelle particolari trasformazioni che subisce il fluido all’interno della macchina, infatti una macchina inversa utilizza un ciclo Rankine percorso appunto in senso inverso.

- Studiamo ora nel dettaglio i vari passaggi del ciclo frigorifero dandone una rappresentazione sul diagramma p-v :

- Figura 3 :  Diagramma p-v di un ciclo frigorifero

- 1->2  Il fluido, che in 1 si trova allo stato di  vapore saturo secco (titolo unitario), passa attraverso un compressore  che ne aumenta la pressione per mezzo di una trasformazione adiabatica reversibile. Durante questo passaggio si verifica un aumento significativo della temperatura del fluido, che in 2  si trova nel campo del vapore surriscaldato.

- 2->2’, 2’->3  Il fluido percorre la serpentina del condensatore e cedendo calore Q1 comincia a raffreddarsi (2->2’) a pressione costante, fino a raggiungere in 2’ lo stato di vapore saturo secco; a questo punto, sempre a pressione costante, il vapore comincia a condensare (2’->3) e a temperatura costante giunge in 3, che si trova sulla curva limite inferiore (titolo 0).

- 3->4  Il fluido entra nella valvola di laminazione e subisce una trasformazione isoentalpica (h3 = h4) che ne diminuisce la pressione e la temperatura e ne aumenta il volume. L’uso della valvola fa sì che questa trasformazione non sia più adiabatica reversibile come nel caso della turbina (3->4’), anzi, la valvola rende questo processo fortemente irreversibile e da ciò deriva l’impossibilità di tracciare un percorso definito da 3 a 4. Altrettanto indefinita risulta essere l’area del ciclo frigorifero, e questo rappresenta uno svantaggio rilevante.

- 4->1 Il fluido, che in 4 è quasi completamente liquido, entra nell’evaporatore e a pressione costante comincia la vaporizzazione  assorbendo il calore Q2 fornito al sistema , fino a raggiungere lo stato iniziale 1 nel quale può ricominciare il ciclo.

- Il ciclo frigorifero può essere descritto anche attraverso un diagramma T-s :

- Figura 4 :  Diagramma T-s di un ciclo frigorifero

- In questo diagramma notiamo che la fase di compressione 1->2 è effettivamente reversibile (s1= s2) , così come sarebbe reversibile la fase di espansione  3->4’ ad opera della turbina , a differenza dell’espansione  3->4 della valvola che è visibilmente irreversibile, in quanto s4>s3. Nel punto 2’ abbiamo una cuspide, mentre le fasi di condensazione 2’->3 e di vaporizzazione 4->1 avvengono a temperatura costante.

- Per descrivere meglio tutte queste fasi risulta utile anche il cosiddetto diagramma di Mollier (h-s) :

- Figura 5 :  Diagramma  h-s di un ciclo  frigorifero

- Guardando il diagramma,  si può vedere  bene la differenza  tra le due trasformazioni 3->4’ e 3->4:  la prima è reversibile e quindi avviene ad entropia specifica costante mentre la seconda è irreversibile ed isoentalpica, in quanto l’entalpia specifica dei due stati 3 e 4 risulta essere uguale (h3 = h4).

- La sostanza utilizzata all’interno di una macchina frigorifera viene chiamata refrigerante. Uno dei fluidi refrigeranti più utilizzati a livello industriale è il Freon F12, che purtroppo ha la spiacevole caratteristica di appartenere alla categoria dei CloroFluoroCarburi (CFC), che danneggiano lo strato di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole. Per questo motivo sono state emanate di recente alcune leggi che vietano l’uso del Freon e che obbligano a sostituire tale fluido nelle macchine vecchie che necessitano di riparazioni. Sarebbe molto vantaggioso poter usare l’acqua come sostanza refrigerante, ma questo non avviene perché le temperature che si vogliono raggiungere vanno sotto gli 0°C.

- Un altro fluido molto usato per questi  scopi  è l’ ammoniaca NH3, che è meno inquinante del Freon ma può comunque essere pericoloso per la salute, in quanto le sue esalazioni provocano bruciori alle vie respiratorie.

- Figura 6 : Esempio di una macchina frigorifera industriale che utilizza Freon o Ammoniaca.

- L’inquinamento ambientale dovuto alle macchine frigorifere  è comunque limitato rispetto ad altri prodotti industriali: nei frigoriferi comuni è presente una quantità di Freon che viene liberata nell’ambiente in circa 10 anni, mentre la stessa quantità di sostanza viene emessa da 4 o 5  bombolette spray in un tempo molto minore.

- La casa produttrice DuPont vende i suoi prodotti chimici fornendo i relativi datasheet, ossia i dati caratteristici, sotto forma di  diagrammi  p-h, mentre non vengono solitamente divulgate le tabelle dei fluidi, che possono essere richieste solo firmando un NDA , un contratto per cui ci si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui si viene a conoscenza. Un esempio di  diagramma p-h per il Freon è riportato qui sotto :

- Figura 7 :  Diagramma p-h di un ciclo frigorifero

- In questo diagramma l’asse p è in scala logaritmica, inoltre bisogna ricordare che le curve limite sono quelle proprie del Freon F12. Queste sono le uniche informazioni che ho a disposizione, non si conoscono le tabelle, per cui nei problemi pratici l’unica cosa che si può fare è la ricerca di una soluzione grafica direttamente sul diagramma.

- A seconda di come una macchina frigorifera viene utilizzata si definiscono due grandezze diverse:

- se lo scopo è raffreddare il serbatoio a temperatura inferiore ci interessa il coefficiente di effetto utile frigorifero, che rappresenta il rapporto fra il calore assorbito e il lavoro richiesto dal sistema:

- 4                             		(1)

- se la macchina funziona come pompa di calore, prelevando calore da un serbatoio freddo e cedendone una quantità maggiore ad un serbatoio caldo, allora ci interessa il coefficiente di prestazione, che rappresenta il rapporto fra il calore fornito e il lavoro richiesto dal sistema:

COP=Q1L	(2)

Poiché abbiamo considerato il ciclo come una successione di sistemi aperti si trova che:

ηf=h1−h4h2−h1         	                   (3)

COP=h1−h3h2−h1      	                   (4)

Il calcolo dei coefficienti si riduce quindi al calcolo delle entalpie. Per il 1° Principio della termodinamica è possibile inoltre stabilire una relazione tra f e COP:

COP=Q1L=Q2L+LL=ηf+1                             (5)

Questo ci dice che la stessa macchina dal punto di vista termodinamico presenta un maggior rendimento se utilizzata come pompa di calore anziché come frigorifero.

Inoltre il rendimento può essere migliorato rallentando e accelerando la macchina frigorifera nei momenti opportuni, piuttosto che spegnendola e riaccendendola. Questo ultimo metodo può anzi arrecare gravi danni, in quanto se un impianto rimane spento per un periodo prolungato può accadere che dell’acqua si infiltri all’interno del compressore nonostante la presenza di valvole di sicurezza, provocando seri problemi al momento della riattivazione del sistema. E’ per questo motivo che la durata media dei frigoriferi, sempre accesi, si aggira intorno ai 20 anni, mentre i condizionatori dopo 4 o 5 anni di solito devono essere riparati.

ESEMPIO

Una macchina frigorifera utilizza come refrigerante il Freon F12, che fornisce il caloreQf= 200000 frigorie/h. Conoscendo le due temperature Tev=5°C e Tcond=40°C, considerando la compressione isoentropica (s2=s1) e l’espansione isoentalpica (h4=h3), determinare il coefficiente di effetto utile frigorifero, il coefficiente di prestazione, il calore prodotto Q1, il lavoro assorbito L  .

Qui sotto sono rappresentati  i dati del problema e il diagramma p-h:

| Trasformazione | Pressione (BAR) | Temperatura (°C) | Entalpia specifica (KJ/Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,6 | 5 | 353,6 |
| 2 | 9,6 | 50 | 371,1 |
| 3 | 9,6 | 40 | 238,5 |
| 4 | 3,6 | 5 | 238,5 |

Innanzi tutto occorre ricordare che la grandezza L  indica un rapporto  fra energia e tempo, quindi ci viene richiesta la potenza meccanica assorbita dalla macchina, così come Q1rappresenta la potenza termica erogata.

Calcoliamo il coefficiente di effetto utile frigorifero:

Per capire bene il valore di questo risultato dobbiamo confrontarlo con il coefficiente di una macchina frigorifera basata sul ciclo di Carnot inverso, per la quale il coefficiente risulta massimo. In questo caso scegliamo come temperature t1 e t2  i due valori 40°C e 5°C, per cui il coefficiente risulterà :

ηfc=T2T1−T2=27835=7,9

Confrontando i due valori notiamo che non c’è una grande differenza, quindi possiamo concludere che l’effetto utile frigorifero della nostra macchina è elevato .

Calcoliamo ora il COP :

COP =  6,6 + 1 = 7,6

Sapendo poi che   L=Q2ηf    e che  Q1=Q2+L  otteniamo una relazione che più genericamente può essere scritta così :

Q1=Q21+1ηf

Se adesso convertiamo le unità di misura otteniamo che:  200000 frig/h = 200000 Kcal/h, 1Kcal = 4187 J, 1 h = 3600 s , così sostituendo abbiamo :

Q1=200000⋅418736001+16,6=265100W

MISCELE DI GAS PERFETTI

Iniziamo ricordando il Principio di Avogadro, che dice che una  mole di gas a T=273,15 K, p=1 atm, occupa sempre un volume pari a 22,414 litri. Questa legge rimane valida anche per le miscele di gas perfetti, in quanto si ipotizza che una miscela composta da più gas perfetti rimanga essa stessa perfetta.

Sappiamo già che due gas perfetti differiscono solo per massa molare, quindi quello che ci interessa è ricavare il valore di alcuni parametri della miscela, come:

μ (massa molare media), (costante media della miscela), Cp ,  (calori specifici  medi). Queste sono tutte grandezze medie; esse vengono calcolate facendo una media pesata fra i coefficienti relativi ai singoli gas componenti. Un’altra notazione è questa: , inoltre le unità di misura sono  Kg/Kmol per μ e KJ/KgK per gli altri parametri.

La miscela che incontriamo più spesso è l’aria, i cui componenti principali sono ossigeno ed azoto. Supponiamo di avere una massa M1 di O2 e una massa M2 di N2, possiamo ricavare come esempio il valore dei coefficienti :

(1)

1μ'=M11μ1+M21μ2M1+M2                          	(2)

(3)

R'=M1R1+M2R2M3             in cui M3 = M1 +  M2     	(4)

Queste formule possono essere estese al caso generale in cui la miscela sia composta da un numero N di gas perfetti, ed in questo caso verranno sommati al numeratore e al denominatore N contributi .

Supponiamo che in un problema sia scritto :

ES : L’aria è composta da 78% di N2 e 22% di O2...

Come dobbiamo interpretare questi valori ? Quando si danno le percentuali bisogna sempre specificare quale tipo stiamo considerando:  nel caso precedente abbiamo una percentuale in volume, ma potremmo avere anche percentuali in pressione, massa, moli.

Da notare che le varie percentuali possono essere diverse, come accade per le % in moli (ni / ntot) e in massa (Mi / Mtot), in quanto i gas hanno una diversa massa molare. Consideriamo ora la legge dei gas perfetti  pV=RT, questa può essere scritta anche in questo modo:

pρ=RT              	                                                          (5)

in cui      rappresenta la densità del gas.

Rimane da studiare un ultimo caso, quello in cui nel mescolarsi un gas cambia le percentuali iniziali, ossia quando avviene il cosiddetto fenomeno di miscelazione. Questo è sempre un processo irreversibile, così non può essere disegnato sui diagrammi, si  possono conoscere unicamente gli stati iniziali e finali e si troverà che

ΔS>0       .

ESEMPIO

Uno scatolone adiabatico contiene O2 e N2 separati da un setto. Successivamente il setto viene rimosso e i due gas si mescolano producendo aria “sintetica”. Si chiede di determinare la variazione di entropia S

Figura 9 :  Il setto viene tolto e i gas si mescolano

I dati in nostro possesso sono :

| O2 | N2 |
| --- | --- |
| V1=0,21 m³ | V2=0,79 m³ |
| T1=20°C | T2=20°C |
| P1=1 BAR | P2=1 BAR |

Facendo considerazioni generali dovremmo trovare che pressione e temperatura siano sempre le stesse, vediamo cosa succede:

lo scatolone è adiabatico (Q=0), il lavoro è nullo (L=0) allora dal primo principio della termodinamica

U= Q - L = 0  così si ottiene

U3 = U1 + U2            dove U3  indica l’energia interna dello stato finale.

Da questa ricaviamo che

M3Cv’t3 = M1Cv1t1 + M2Cv2t2   e sapendo che

M3 =  M1 +  M2                                             e che

si ottiene

t3 = t1  = t2              allora la temperatura non varia.

Controlliamo ora la pressione:

Dalla legge dei gas perfetti

p1V1 = M1R1T1

p2V2 = M2R2T2

p3V3 = M3R’T3    inoltre avendo

V3 = V1 + V2            e

R'=M1R1+M2R2M3     si  può concludere che

p3 = p1 = p2        allora anche la pressione non varia.

Il calcolo della variazione di entropia S non è altrettanto semplice:

conoscendo

possiamo scrivere:

S3=M3s3=M3C'plnTT0

S2=M2Cp2lnT2T0

Troviamo ora il valore delle masse:

M2=p2V2R0μ2⋅T2=100⋅0,798,31428⋅293=0,908Kg

Calcoliamo adesso Cp1 e Cp2 :

partendo da

e   Cp - Cv = R

posso scrivere

Cp = 1,4 Cv  = 1,4 (Cp - R)   Allora

Cp(1 - 1,4) = - 1,4 R    così, essendo

R1=8,31432=0,2598KJ/KgK

R2=8,31428=0,2969KJ/KgK

trovo che

Cp11−11,4=0,259

così

Cp1=0,9093KJKgK

Con calcoli analoghi si ottiene :

Cp2=0,29691−11,4=1,039KJKgK

Sostituendo tutti i valori ottenuti abbiamo :

S1=0,275⋅0,9093ln293273=17,68JK

S2=0,908⋅1,039ln293273=66,70JK

Il Cp’ della miscela è C'p=0,275⋅0,9093+0,908⋅1,0390,275+0,908=1,0088KJKgK  ,così

S3=1,183⋅1,0088ln293273=84,379JK

Concludendo   S = 84,379 - 17,68 - 66,70 = 0  !!!

Perché si trova questo valore, dal momento che il processo è irreversibile ?

In questi casi la variazione di entropia va calcolata considerando un gas come se fosse da solo, come se gli altri gas non ci fossero.

Prendiamo ad esempio l’ossigeno:  se all’inizio la sua pressione era P1 = 1 BAR e il suo volume era V1 = 0,21 m³ , alla fine il gas occuperà l’intero volume di 1 m³ con una pressione parziale Po2 = 0,21 BAR. Analogamente per l’azoto si trova una pressione parziale Pn2 = 0,79 BAR. Possiamo adesso calcolare l’entropia dei singoli gas nello stato finale, e questi contributi andranno poi sommati :

S1fin=M1Cp1ln293273−R1ln0,211=129,18JK

S2fin=M2Cp2ln293273−R2ln0,791=130,24JK

L’entropia totale dello stato finale risulta essere S3  260 J/K, quindi si troverà :

S    260 - 17,68 - 66,7   175,6 JK