# Metodi di riscaldamento per abitazione: bilancio energetico

Lo scopo dell’esercizio è quello di confrontare due metodi di riscaldamento per abitazione dal punto di vista energetico e determinare quale tra i due sia più conveniente.

Si suppone, seguendo i canoni di progettazione vigenti, che la temperatura all’interno dell’abitazione sia di 20°C, mentre la temperatura dell’ambiente esterno sia di –5°C. Si considerano i seguenti metodi di riscaldamento:

- mediante resistenza elettrica (conversione di energia elettrica in calore)

- mediante pompa di calore elettrica.

Dallo studio di questi due casi si ottengono i risultati seguenti:

- Resistenza elettrica

Indicando con L’ il lavoro fornito in forma di energia elettrica, si ha che

L'=Qe=RI2

cioè tutto il lavoro viene trasformato in calore per effetto Joule sulla resistenza.

- Pompa di calore elettrica

La pompa di calore lavora ciclicamente in maniera reversibile; si ha quindi che il suo coefficiente economico è pari a quello di una macchina di Carnot inversa che lavora tra le due temperature  T1= -5°C e T2= 20°C.

εc=1−268°K293°K=111.7=0.085=LQ1

quindi, supponendo che la quantità di energia necessaria al riscaldamento dell’abitazione sia sempre Qe, si ha che

L=εcQ1=εcQe

di conseguenza si ottiene che

L'L=11.7

cioè, il lavoro (quindi l’energia) necessario per scaldare l’abitazione mediante pompa di calore elettrica è 11.7 volte minore di quello fatto usando la resistenza elettrica, ottenendo comunque lo stesso risultato. Bisogna però tenere presente che serve energia elettrica per far funzionare la pompa di calore. A questo punto si vuole determinare la quantità di energia necessaria per produrre il lavoro L (inteso come energia elettrica) utilizzato dalla pompa.

Si supponga di utilizzare una sorgente a Ts=100°C per ottenere lavoro e quindi far funzionare la pompa di calore. Quanta energia sotto forma di calore si deve prelevare da tale sorgente per ottenere lo stesso risultato dei casi precedenti?

Si può calcolare il coefficiente economico della macchina termica introdotta in ultima ipotesi e si ottiene che:

εc'=1−TsT1=1−268°K373°K=0.2815

quindi

Q1'=Q100=Lεc'=3.6L=3.6Qe11.7=Qe3.3

In questo caso il lavoro perduto, cioè la quantità di calore donata all’ambiente (serbatoio freddo) e quindi non convertita in lavoro utile è pari a

ΔL=T0ΔS=268°K(−Qe293°K+Qe268°K)=Qe11.7

In conclusione, risulta quindi  evidente come il metodo di riscaldamento mediante pompa di calore elettrica risulti più vantaggioso del metodo mediante resistenza elettrica, sia dal punto di vista economico(minor quantità di energia elettrica utilizzata) sia dal punto ambientale, in quanto si può considerare come effetto secondario del funzionamento di una pompa di calore quello di diminuire l’inquinamento termico dell’ambiente, prelevando calore da questo.

Si possono introdurre due grandezze che rendono conto in maniera sintetica delle conclusioni appena fatte:

COP(coefficient of performance) = energia utile / energia di funzionamento

CUC(coefficiente utilizzo combustibile) = energia usata / energia di partenza

Per i due metodi studiati si ottengono i seguenti valori :

1)     COP = 1   CUC = 1

2)     COP = 11.7   CUC = 1.5

Sapendo che, ad esempio, il COP assume sempre valori maggiori di 1, risulta evidente che i valori calcolati per queste due grandezze giustificano le conclusioni fatte in precedenza.

# Fisica delle sostanze chimicamente pure

Una sostanza chimicamente pura (o sistema chimicamente omogeneo, volendo considerare la sostanza dal punto di vista termodinamico) ha la caratteristica di essere formata esclusivamente da molecole della stessa natura.

Ovviamente, sostanze di questo tipo possono assumere nell’ambiente che ci circonda ognuno dei tre possibili stati fisici della materia: solido, liquido, gassoso. Fornendo o prelevando calore al sistema omogeneo si può ottenere che questo passi di stato.

Possiamo notare, tuttavia, che esistono situazioni in cui una stessa sostanza, pura nel nostro caso, coesiste in due o persino tre stati differenti, come ad esempio solido e liquido,  liquido e gas oppure solido liquido e gas.

Risulta a questo punto interessante poter sapere che comportamento hanno le variabili di stato  pressione p e volume v del sistema omogeneo in corrispondenza di particolari temperature alle quali lo stesso si trova. Per poter far questo abbiamo a disposizione il diagramma delle isoterme in un sistema di riferimento (p, v), detto diagramma termodinamico (p,v).

Fig. 1- Diagramma Termodinamico (p,v) dell’acqua che, solidificando, aumenta di

volume.

Questo diagramma può essere sostanzialmente suddiviso in 6 zone di interesse, (Fig. 1) che corrispondono a 6 diverse configurazioni fisiche della sostanza in esame. Identificando con Tc l’isoterma corrispondente alla cosiddetta temperatura critica (isoterma critica), si ha la seguente suddivisione:

- Zona al di sopra dell’isoterma critica ( gas incoercibile o gas perfetto) dove le isoterme tendono ad assumere un andamento che si avvicina sempre più a quello di iperboli equilatere all’aumentare della temperatura.

- Zona compresa tra l’isoterma critica e la porzione di curva  c-v-d-h, detta del vapore surriscaldato; i punti del piano in questa zona rappresentano vapore trasformabile isotermicamente  in liquido mediante compressione.

- Zona al di sotto della curva e-b-l-c-v-d-h, detta “curva di Andrews”, e al di sopra dell’isoterma passante per b-d, detta del vapore saturo, dove si ha coesistenza di liquido e gas.

- Zona compresa fra l’isoterma critica e la porzione di campana b-c, dove è presente solo liquido.

- Zona compresa fra l’isoterma passante per b-d e l’asse dei volumi, interna alla curva di Andrews, dove si ha coesistenza di solido e gas.

- Zona compresa fra l’isoterma passante per b-d e la porzione di campana e-b, dove si ha solamente presenza di stato solido.

Il punto c di intersezione tra l’isoterma critica e la curva di Andrews è detto punto critico, mentre il punto a è detto punto triplo. In questo punto, e quindi alla temperatura corrispondente all’isoterma che passa per esso, abbiamo la coesistenza di tutte e tre le fasi contemporaneamente: solido, liquido e gas. Per esempio, la temperatura del punto triplo di una sostanza comunemente utilizzata come l’acqua è pari a Tt = 0.01 °C , mentre la sua temperatura critica è pari a Tc = 374.15 °C.

In particolare, l’acqua è una sostanza pura che, contrariamente a quanto succede per la maggior parte delle sostanze di questa categoria, aumenta di volume nel passaggio dalla fase liquida a quella solida. Questo comportamento è ben illustrato dal diagramma (p,v) in Fig. 1. Si può notare infatti come in un intorno del punto triplo, lungo l’isoterma di confine tra solido-liquido e solido, ci sia un aumento di volume contraddistinto dal segmento a-b tratteggiato durante la comparsa della fase solida. Per la maggior parte delle sostanze, invece, in corrispondenza di questo intorno avviene esattamente il contrario; si ha cioè che al passaggio da solido a liquido corrisponde una diminuzione di volume.

Questo è la ragione per cui il ghiaccio galleggia in acqua liquida. Avendo, a parità di massa, volume maggiore, la fase solida riceve una spinta di Archimede positiva.

Da questi diagrammi possiamo vedere che, al variare delle tre variabili di stato (p,v,T) corrisponderà un cambiamento dell’aspetto esteriore e dello stato fisico della sostanza. Si può di conseguenza pensare di rappresentare in un riferimento cartesiano in tre dimensioni l’andamento di questi cambiamenti. Si assegna ad ognuno degli assi di riferimento una variabile di stato; unendo i punti ottenuti sperimentalmente per una sostanza pura, dato che le coordinate termodinamiche libere sono al più due, si ottiene una superficie, detta superficie (p,v,T), (Fig. 3) ad ogni punto della quale corrisponde uno stato d’equilibrio della sostanza ( o sistema).

Fig. 3 -  Superficie (p,v,T) di una sostanza che, solidificando, aumenta di volume

Questi sono diagrammi che danno informazioni solo sugli stati estremi di equilibrio di una trasformazione; dunque non servono a descrivere l’intero processo di trasformazione, che, per trasformazioni molto rapide, non passa per stati d’equilibrio.

Non è stato comunque possibile determinare un’unica equazione in grado di descrivere le superfici (p,v,T); quindi si è dovuto studiare il comportamento delle sostanze pure in particolari intervalli del dominio trattati separatamente. Le considerazioni che si possono fare in questi intervalli sono le seguenti:

- Gas perfetti:   Sono caratterizzati da T>>Tc, P<<Pc, V>>Vc ( dove Pc, Vc sono i valori di pressione e volume al punto critico C). Il comportamento delle sostanze oggetto di studio in questa regione è regolato dall’equazione di stato dei gas perfetti ;

pv=R0mT      (1)

dove m indica la massa di una mole della sostanza considerata ed

R0=8.314 J/°K mol viene detta costante universale.

- Vapori saturi: In questa zona non è possibile descrivere teoricamente mediante equazioni di stato l’andamento di (p,v,T). Si possono utilizzare tabelle elementari contenenti valori di p,v,T ottenuti sperimentalmente. Per la determinazione sperimentale delle variabili di stato si considerano solamente due punti della curva di Andrews; i punti di intersezione della isoterma corrispondente alla temperatura che si sta considerando con la curva stessa (Fig. 4). Le tabelle che si ottengono in questo modo sono semplici, perché, per esempio, una volta fissato il valore della temperatura basta esprimere una delle variabili termodinamiche (p,v) in funzione dell’altra. Le proprietà degli stati intermedi ai due punti di intersezione sopra citati si ottengono interpolando i valori di suddette proprietà in A e B. Per fare questo si definisce una nuova grandezza, denominata titolo, indicata con la lettera X,

X=nvntot=nvnl+nv         (2)

dove al numeratore ci sono le moli di vapore e al denominatore le moli totali di liquido e vapore della sostanza in un particolare punto sulla retta interpolatrice tra A e B. Come si può vedere, il titolo risulta quindi essere un numero puro che può variare nell’intervallo di valori  [0..1]. Semplicemente, il titolo è un valore che ci restituisce, per ogni punto sulla retta interpolatrice, in che proporzione sono presenti la fase gassosa e quella liquida e quindi, quali sono le proprietà della sostanza nel punto stesso.

Ad esempio;

X = 0.3, significa che nel dato punto considerato, la sostanza è per il 30% in fase gassosa (0.3 moli di gas) e per il 70% in fase liquida (0.7 moli di liquido).

Qui di seguito si può vedere un esempio di tabella per vapori saturi:

Tabella 1.  Acqua e vapore all’equilibrio (  ’ per liquido, ‘’ per vapore)

| p(bar) | t (°C) | v’(mc/kg) | v’’(mc/kg) | h’(KJ/kg) | h’’(KJ/Kg) | s’(KJ/Kg) | s’’(KJ/Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 99.632 | 0.00104 | 1.694 | 417.51 | 2675.4 | 1.3027 | 7.3598 |
| 1.5 | 111.37 | 0.00105 | 1.159 | 467.13 | 2693.4 | 1.4336 | 7.2234 |
| 2.0 | 120.23 | 0.00106 | 0.8854 | 504.70 | 2706.3 | 1.5301 | 7.1268 |

- Vapori surriscaldati: Anche in questa zona non è possibile determinare equazioni di stato. Possiamo, analogamente a quanto fatto in precedenza, definire tabelle di valori che saranno però più complesse, in quanto, potendo in questa zona scegliere un punto nel piano, le variabili indipendenti saranno due. Le tabelle restituiranno quindi valori di una funzione di stato dipendente da due variabili (solitamente (p,v), (p,T)).

- Liquidi e solidi: Le proprietà termodinamiche di queste zone sono semplici da calcolare, in quanto l’andamento delle isoterme qui considerate è praticamente verticale; di conseguenza, ad un volume specifico corrisponde una temperatura specifica al variare della pressione.

A questo punto si pone il problema di voler calcolare, note due coordinate termodinamiche indipendenti, tutte le altre; vale a dire, determinare i valori di energia interna ( U), entalpia (H), entropia(S).

Le due coordinate termodinamiche che solitamente si scelgono per esprimere le alte funzioni di stato dei sistemi omogenei sono (p,v). Solamente nel caso specifico di una sostanza considerata nella zona di vapore saturo si scelgono (T,X), in quanto, se scegliessimo il volume sarebbe immediatamente nota la temperatura. Per interesse pratico, è utile andare a creare un modello di comportamento per i sistemi puri nella zona dei gas perfetti o ideali.

Il volume di un gas perfetto è facilmente determinabile dalla (1); ponendo

R=R0m

si vede che

v=RTp

dove m indica la massa di una mole della sostanza in considerazione.

Abbiamo quindi le seguenti relazioni differenziali; dal I° Principio della termodinamica si ottiene che:

du=dq−pdv=Cvdt|v=const      (3)

dove

Cv=dqT|v=const

mentre

dh=dq+vdp=Cpdt|p=const    (4)

dove

Cp=dqT|p=const

Dal teorema di Joule possiamo affermare che Cp, Cv dipendono solamente dalla temperatura T, cioè

Cp=Cp(V,T)=Cp(T)Cv=Cv(P,T)=Cv(T)

di conseguenza, integrando in (3) e (4) si ottiene

u−u0=Cv(T−T0)          (5)

h−h0=Cp(T−T0)=Cv(T−T0)+pv=Cp(T−T0)+RT    (6)

Siccome u, h sono grandezze riferite a meno di una costante, si fissano come valori di riferimento per queste due grandezze

u0=0h0=0              riferite alla temperatura   T0=0°K

di conseguenza si può notare che vale la relazione:

Cp=Cv+R

che, per come è stata definita, ha validità  generale.

Allo stesso modo si possono derivare le relazioni fondamentali che determinano l’ultima coordinata termodinamica rimasta da studiare, l’entropia s.

Procedendo parallelamente , dalle espressioni del I° principio mediante u e h abbiamo:

ds=dQT=du+pdvT=CvdTT+pdvT=CvdTT+Rdvv        (8)

poiché possiamo vedere dall’equazione di stato dei gas perfetti che valgono le seguenti relazioni

pT=RvvT=Rp

A questo punto, integrando in (7) si ottiene che

s−s0=CvlnTT0+Rlnvv0               (8)

note rispettivamente (v,T) oppure (p,v), prendendo come riferimento per l’entropia il valore

s0=0             quando   T0=0°K